多功能医用诊疗床技术参数

1) 外形尺寸：2050mm×660mm×540mm

2) 床面高度调节范围/mm：535mm～795mm

3) 头板翻转角度：-20°～40°

4) 腿板翻转角度：0°～40°（向上）/0°～30°（向外）

5) 床板总尺寸：2050mm×620mm

6) 头板尺寸：670mm×620mm

7) 座板尺寸：540mm×620mm

8) 腿板尺寸：770mm×300mm

9) 床板安全工作载荷/N：1700N

10) 升降床架的安全工作载荷/N：2200N

11) 床的质量：110kg

12）电源：AC220 V±22 V、50 Hz±1 Hz,

输入功率：200VA

13）可根据按摩师的按摩需要改变被按摩者的体位，用于按摩师对客人或者康复者进行按摩。