| 材质 | PP护栏、床面，铝合金轨道车架，可升降，输液架，中控静音脚轮 |
| --- | --- |
| 优势特点 | 1. 框架采用优质铝合金轨道车架，车架经静电粉末涂装烤漆后呈现银灰色，车面及护栏采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。铝合金轨道车架，抗腐蚀效果好，经久耐用。 2.背部气弹簧快速调节，红色软胶把手操控，有效隔绝金属的冰凉感觉，手感更舒适。 3.整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠，20#钢丝杆配合铜螺母，具有较好的高耐磨性和低摩擦性，经久耐用，具有过载保护装置，有效保护车体不变形。 4.在外观上内车主题颜色采用红色（红色塑料三角装饰盖 、红色脚轮），外车主题颜色采用蓝色（蓝色塑料三角装饰盖 、蓝色脚轮），易于辨别和管理。 5.双片（可选单片伦）中控三档静音轮，刹车、万向、导向三档操控。 6.德国中控技术，脚轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成，稳固可靠；采用超级聚氨酯材料，静音耐磨，永不生锈。 7.豪华欧式下隐藏式安全护栏，加长腿部护栏，更多安全保护，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，特别利于转移病人护理操作。 8.车架表层静电粉末喷涂，光泽美观，干净卫生耐腐蚀。 |

手术换车技术参数