根尖定位仪参数

一、设备名称：ProPex Pixi根尖定位仪.

二、用途和要求：用于测量牙根尖位置的电子设备。

三．.组成：主机一部、充电器一个、测量电缆一条、唇夹一个、连接钩两个、用户手册一本、产品卡一个。

四．技术规格

1. 尺寸：66 x 55 x 18 mm

2. 重量：55 gr

☆3. 屏幕类型：彩色LEDs

4.电源：AAA 1.2V 1000mAh镍氢可充电电池

5.外部充电器：输入：100-240 V AC ~ 50-60 Hz

输出：6V DC ± 5%, 1000 mA

6.设备符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要求

- 功能和特点：

1. 4种不同大小的音量反馈，器械前进的过程中提供双提醒

☆2. 多频根管测量技术，在干燥和湿润的根管中都可以工作:精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节：随时可以使用

☆3. 超轻便携：超小的体积、超轻的重量，便于医生放置。

4. 自动关闭：3分钟未使用，自动关闭

六．售后服务：

自购买之日起保修期为12个月。附件（电线、电池等）自购买之日起保修期为6个月。