## Sheet1
多功能清洗台 技术参数
1 | 外壳尺寸：体积小巧，不占空间，长度+宽度+高度相加不大于100CM；
2 | 水管尺寸：长度不低于150CM；
3 | 对环境温度要求：5～40℃；
4 | 对环境相对湿度要求：≤80%；
5 | 适用电源：20A以上220V交流电；
6 | 输入功率：10～4000W自动调节；
7 | 加热温度范围：30℃～40℃根据设定自动加热，加热温度可以手动设定；
8 | 进水口流量调节阀：1.4L/min～3.0L/min可以调节；
9 | 清水/液体喷出压力：0.025～0.5MPa；
10 | 清洗枪:出水压力可以根据需要调节，至少三档可调；
11 | 清洗时间：符合国家相关规范，可以实现清洗液、清水自动交替冲洗，清洗时间≥15分种；
12 | 有配套专业弱碱性清洗液，PH均值8.00至8.10之间
13 | 配套专业弱碱性清洗液容积≥300ML
14 | 属于二类医疗器械，产品具备相关部门质量认证；
15 | 配备专业清洗万向支架，方便患者冲洗；
16 | 配套专业清洗池，清洗池体积小巧，长度+宽度+高度相加不大于280CM，清洗池同时具备清洗床功能，可同时实现头面部、躯干、四肢多部位清洗；