体外冲击波治疗仪技术参数

1、压强1×10²kPa-5×10²kPa，调节步进值0.1×10²kPa；

2、频率1-22Hz，调节步进值0.5Hz；

3、冲击次数100-9900次，步进值100次；

4、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态；

5、标配冲击手枪，冲击手枪配备2种治疗探头，包含变频/标准治疗头；

*7、标配按摩手枪，按摩手枪配备7种治疗探头，满足多种治疗需求；

*8、选用高品质钢化触摸板和8寸真彩触摸显示屏，带语音播报功能，操作更加友好；

*9、内置200个处方，便于医师操作使用；

- 标准配置：标配一把冲击治疗手枪，传导子：标配2种传导子，包含变频/标准治疗头；标配一把按摩手枪，按摩手枪配备7 种治疗头；冲击治疗手枪和按摩手枪可同时独立工作；

- 进口核心部件：原装进口气泵，动力强，静音设计；输出能量稳定，进口部件可提供报关证明资料；

- 寸触摸屏显示，操作方便；压强调节范围：1～5×10²kPa, 步进0.1×10²kPa；治疗探头频率：1 ～ 22Hz，步进0.5Hz，允差±10%；冲击波次数：100-9900 次，步进100 次。