## Sheet1
骨科器械包补充配置清单
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 详细参数
带尖复位钳 | 小号 | 把 | 3 | 总长185mm尖头锥形、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
带尖复位钳 | 大号 | 把 | 3 | 总长210mm尖头锥形、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
止血钳（柯柯钳） | 20.0CM 直有钩 | 把 | 4 | 总长200mm、1*2钩横齿，用于夹持半月板或韧性较强的组织，防滑效果良好，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13459质量认证。
止血钳（柯柯钳） | 20.0CM 弯有钩 | 把 | 4 | 总长200mm、弯头135°、1*2钩横齿，用于夹持半月板或韧性较强的组织，防滑效果良好，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13459质量认证。
止血钳（柯柯钳） | 22.0CM 直有钩 | 把 | 4 | 总长220mm、1*2钩横齿，用于夹持半月板或韧性较强的组织，防滑效果良好，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13459质量认证。
止血钳（柯柯钳） | 22.0CM 弯有钩 | 把 | 4 | 总长220mm、弯头135°、1*2钩横齿，用于夹持半月板或韧性较强的组织，防滑效果良好，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13459质量认证。
止血钳 | 24.0CM 直有钩 | 把 | 2 | 总长240mm、1*2钩横齿，用于夹持半月板或韧性较强的组织，防滑效果良好，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13459质量认证。
止血钳 | 24.0CM 弯有钩 | 把 | 2 | 总长240mm、弯头135°、1*2钩横齿，用于夹持半月板或韧性较强的组织，防滑效果良好，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13459质量认证。
双关节咬骨钳 | 小弯240*3mm | 把 | 1 | 总长240mm,弯头110°双凹刃3mm、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
双关节咬骨钳 | 侧弯240*3mm | 把 | 1 | 总长240mm,弯头130°双凹刃3mm、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
钢丝导引钳（空心） | 小号 | 把 | 1 | 总长250mm、环形空心内径2.3mm、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13465质量认证。
钢丝导引钳（空心） | 大号 | 把 | 1 | 总长280mm、环形空心内径2.3mm、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13465质量认证。
DLC方骨刀 | 专家型6mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽6mm、直型、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC方骨刀 | 专家型8mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽8mm、直型、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC方骨刀 | 专家型10mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽10mm、直型、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC方骨刀 | 专家型12mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽12mm、直型、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC方骨刀 | 专家型15mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽15mm、直型、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC方骨刀 | 专家型20mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽20mm、直型、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC弯骨刀 | 专家型弧型6mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽6mm、弯形弧刃110°、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC弯骨刀 | 专家型弧型8mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽8mm、弯形弧刃110°、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC弯骨刀 | 专家型弧型12mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽12mm、弯形弧刃110°、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC弯骨刀 | 专家型弧型10mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽10mm、弯形弧刃110°、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC弯骨刀 | 专家型弧型15mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽15mm、弯形弧刃110°、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
DLC弯骨刀 | 专家型弧型20mm | 把 | 1 | 总长280mm,刃宽20mm、弯形弧刃110°、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC碳陶瓷涂层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13468质量认证。
尖嘴钢丝钳 | φ 2.0mm | 把 | 3 | 总长220mm，剪切范围≤2.5mm通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13479质量认证。
内六角起子（硅胶） | SW2.5mm | 把 | 1 | 总长260mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13480质量认证。
内六角起子（硅胶） | SW3.0mm | 把 | 1 | 总长260mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13481质量认证。