器械打包台技术参数

- 规格尺寸：2000*1200*800/1450，各尺寸不大于10cm；

- 采用优质304不锈钢和不锈钢钢焊接而成，材料厚度达到1.0mm；

- 表面光洁，强度高，耐腐蚀；

- 桌子配有置物架，方便存放物品；

- 配插座和轮子；

- 安装有照明灯。