## Sheet1
双通道脊柱内镜器械包（UBE）配置清单
产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 详细参数
半套管牵开器 | 10*50mm | 个 | 1 | 总长50mm、头部直径10mm半圆形、孔径3.0mm可连接吸引器、弧刃135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
半套管牵开器 | 15*50mm | 个 | 1 | 总长50mm、头部直径15mm半圆形、孔径3.0mm可连接吸引器、弧刃135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
半套管牵开器 | 15*60mm | 个 | 2 | 总长60mm、头部直径15mm半圆形、孔径3.0mm可连接吸引器、弧刃135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
半套管牵开器 | 15*70mm | 个 | 2 | 总长70mm、头部直径15mm半圆形、孔径3.0mm可连接吸引器、弧刃135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
半套管牵开器 | 15*80mm | 个 | 2 | 总长80mm、头部直径15mm半圆形、孔径3.0mm可连接吸引器、弧刃135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道神经根拉钩 | 4mm | 把 | 1 | 总长195mm、头宽4mm、弧刃135°，手柄采用进口树脂材料制成可耐高温高压消毒，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道神经根拉钩 | 6mm | 把 | 1 | 总长195mm、头宽6mm、弧刃135°，手柄采用进口树脂材料制成可耐高温高压消毒，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道神经根拉钩 | 8mm | 把 | 1 | 总长195mm、头宽8mm、弧刃135°，手柄采用进口树脂材料制成可耐高温高压消毒，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道神经根拉钩 | 10mm | 把 | 1 | 总长195mm、头宽10mm、弧刃135°，手柄采用进口树脂材料制成可耐高温高压消毒，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道神经根拉钩 | 10mm(左） | 把 | 1 | 总长195mm、头宽10mm、头端开口弧刃135°，手柄采用进口树脂材料制成可耐高温高压消毒，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道神经根拉钩 | 10mm(右） | 把 | 1 | 总长195mm、头宽10mm、头端开口弧刃135°，手柄采用进口树脂材料制成可耐高温高压消毒，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道吸引器 | 3mm | 把 | 1 | 总长210mm、孔径3mm、杆中部110°，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道吸引器 | 弯头3mm | 把 | 1 | 总长210mm、孔径3mm、杆中部135°，反口型，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道骨刮匙 | 大弯130°*3mm | 把 | 1 | 总长260mm、刃宽3mm、杆弯130°，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双头剥离器 | 3mm，5°/15° | 把 | 1 | 总长300mm、刃宽3mm/5°/15°、滚花柄，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双头剥离器 | 3mm，25°/35° | 把 | 1 | 总长300mm、刃宽3mm/25°/35°、滚花柄，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道神经剥离子 | 5mm | 把 | 1 | 总长230mm、头宽5mm、弧刃90°、滚花柄、有效工作长度113mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道探针 | 7mm | 把 | 1 | 总长230mm、头部直径1.3、头长5mm*90°、滚花柄有效工作长度115mm、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
植骨漏斗 | 8mm | 把 | 1 | 总长165mm、孔径8mm、双室型、前端50mm刻度标识，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
植骨推棒 | 8mm | 把 | 1 | 总长270mm、杆径8mm、有效工作长度166mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
扩张器芯 | / | 个 | 1 | 总长200mm、直径5mm、前端110mm刻度标识、锥圆形，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道定位针 | 5.0*210mm | 个 | 1 | 总长210mm、直径5mm、前端110mm刻度标识、头三角刃，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
扩张器 | 5mm/7mm/9mm | 套 | 1 | 总长200*5mm、185*7mm、170*9mm、155*11mm、140*13mm、125*15mm各一个，前端110mm刻度标识、锥圆形，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
扩张器 | 11mm/13mm/15mm | 套 | 1
双通道融合打入器 | 235mm | 把 | 1 | 总长235mm、杆径7.5mm、有效工作长度171mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
铰刀 | 8mm | 把 | 1 | 总长235mm、刃宽8mm双刃、前端60mm刻度标识、有效工作长度60mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道骨刀 | 直5mm | 把 | 1 | 总长195mm、刃宽5mm、直头、单刃、前端15mm刻度标识带限位、节段柄、有效工作长度20mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道骨刀 | 弯5mm | 把 | 1 | 总长195mm、刃宽5mm、弯110°单刃、前端15mm刻度标识带限位、节段柄、有效工作长度20mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
终板分离器 | 弯曲 | 把 | 1 | 总长245mm、刃宽7.5mm、弯曲130°、有效工作长度145mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
终板分离器 | 5° | 把 | 1 | 总长245mm、刃宽7.5mm、弯曲5°、有效工作长度145mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
终板分离器 | 35° | 把 | 1 | 总长245mm、刃宽7.5mm、弯曲35°、有效工作长度145mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道刮匙 | 前弯3mm | 把 | 1 | 总长260mm、刃宽3mm、弯曲20°、有效工作长度150mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道刮匙 | 前弯5mm | 把 | 1 | 总长260mm、刃宽5mm、弯曲20°、有效工作长度150mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道刮匙 | 前弯6mm | 把 | 1 | 总长260mm、刃宽6mm、弯曲20°、有效工作长度150mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道刮匙 | 反口45°*3mm | 把 | 1 | 总长290mm、刃宽3mm、弯曲45°、有效工作长度150mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道刮匙 | 反口45°*6mm | 把 | 1 | 总长290mm、刃宽6mm、弯曲45°、有效工作长度150mm，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
骨锤 | 400g | 把 | 1 | 总长220mm、双平面鼓型400g、铝合金柄，工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道骨刀 | 左弯250*5mm | 把 | 1 | 总长250mm、刃宽5mm、左弯110°、头部三点定位标识、有效工作长度120mm、工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道骨刀 | 右弯250*5mm | 把 | 1 | 总长250mm、刃宽5mm、右弯110°、头部三点定位标识、有效工作长度120mm、工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道骨刀 | 前弯250*4mm | 把 | 1 | 总长250mm、刃宽4mm、刃弯130°、头部三点定位标识、有效工作长度120mm、工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道骨刀 | 直型250*5mm | 把 | 1 | 总长250mm、刃宽5mm直头、头部三点定位标识、有效工作长度120mm、工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道骨刀 | 三角形 | 把 | 1 | 总长250mm、宽5mm三角刃、有效工作长度120mm、工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
肌肉剥离器 | / | 把 | 1 | 总长160mm、双孔T型、有效工作长度100mm、工作端采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
双通道脊柱内镜 器械消毒盒 | / | 个 | 1 | 总长455*250*130mm三层铝合金冲孔制成带硅胶卡扣，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
旋转椎板钳头 | 2.0*110° | 把 | 1 | 总长220mm、刃宽2.0mm、头部角度110°、钳口行程10mm，钳头通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
旋转椎板钳头 | 3.0*110° | 把 | 1 | 总长220mm、刃宽3.0mm、头部角度110°、钳口行程10mm，钳头通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
旋转椎板钳头 （弧型） | 2.0*110° | 把 | 1 | 总长220mm、刃宽2.0mm、头部角度110°、前端成弧形、钳口行程10mm，钳头通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
旋转椎板钳头 （弧型） | 3.0*110° | 把 | 1 | 总长220mm、刃宽3.0mm、头部角度110°、前端成弧形、钳口行程10mm，钳头通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
旋转椎板钳柄 |  | 把 | 4 | 总长8cm、柄把成弧形、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
髓核钳 | 平直头160*3.0mm | 把 | 1 | 总长160mm、刃宽3.0mm、平直头、钳口行程10mm，钳头通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
髓核钳 | 平弯头160*3.0mm | 把 | 1 | 总长160mm、刃宽3.0mm、平弯头、钳口行程10mm，钳头通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
髓核钳 | 平直头160*4.0mm | 把 | 1 | 总长160mm、刃宽4.0mm、平直头、钳口行程10mm，钳头通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
黄韧带刀 |  | 把 | 1 | 总长260mm、弯刃、刃长8mm，手柄为铝合金制成，杆部及刃部采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
加长骨膜剥离器 | 16mm | 把 | 1 | 总长220mm、弧形刃、刃宽16mmm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
神经根探子 | \ | 把 | 1 | 总长230mm、头部直径2.5、头长12mm*135°、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
神经根剥离子 | 圆头5mm | 把 | 1 | 总长280mm、头部直径1.3、头长10mm*90°、剥离片宽5mm带孔、通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
半套管吸引器 | φ10*80mm | 把 | 1 | 总长80mm、头部直径10mm半圆形、孔径3.0mm可连接吸引器、弧刃135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
半套管吸引器 | φ12*50mm | 把 | 1 | 总长50mm、头部直径12mm半圆形、孔径3.0mm可连接吸引器、弧刃135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
半套管吸引器 | φ12*60mm | 把 | 1 | 总长60mm、头部直径12mm半圆形、孔径3.0mm可连接吸引器、弧刃135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
半套管吸引器 | φ10*70mm | 把 | 1 | 总长70mm、头部直径10mm半圆形、孔径3.0mm可连接吸引器、弧刃135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。
半套管吸引器 | φ12*80mm | 把 | 1 | 总长80mm、头部直径12mm半圆形、孔径3.0mm可连接吸引器、弧刃135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好，产品均通过德国南德TÜV ISO13458质量认证。