## 表1
附件2
普定县中医医院计量设备统计表
序号 | 器具名称 | 检测类型 | 检测数量 | 备注
1 | 电子天平 | 非强检 | 1
2 | 移液器（管） | 非强检 | 1
3 | 输液泵/注射泵 | 非强检 | 73
4 | 大型蒸汽灭菌设备 | 非强检 | 1
5 | 医用离心机 | 非强检 | 2
6 | 呼吸机（有创） | 非强检 | 10
7 | 急救和转运呼吸机 | 非强检 | 3
8 | 无创呼吸机 | 非强检 | 9
9 | 医用磁共振成像系统 | 非强检 | 1
10 | 肺功能仪 | 非强检 | 1
11 | 骨密度仪（超声） | 非强检 | 1
12 | 麻醉机 | 非强检 | 5
13 | 高频电刀 | 非强检 | 8
14 | 恒温箱/医用冷藏柜/冰箱 | 非强检 | 5
15 | 电解质分析仪 | 非强检 | 1
16 | 血细胞分析仪 | 非强检 | 2
17 | 生化分析仪 | 非强检 | 2
18 | 心脏除颤仪 | 非强检 | 9
19 | 血液透析机 | 非强检 | 10
20 | 尿液分析仪 | 非强检 | 1
21 | 生物安全柜 | 非强检 | 2
22 | 洁净工作台 | 非强检 | 1
23 | 生物显微镜 | 非强检 | 2
24 | 医用体外压力脉冲碎石机 | 非强检 | 1
25 | 温湿度计（机械式） | 非强检 | 2
26 | 冰箱温度计 | 非强检 | 2
27 | 尿沉渣分析仪 | 非强检 | 1
28 | 化学发光免疫分析仪 | 非强检 | 1
29 | 凝血分析仪 | 非强检 | 2
30 | 酶标分析仪 | 非强检 | 2
31 | 人体秤/婴儿秤 | 非强检 | 2
32 | 浮标式氧气吸入器 | 非强检 | 103
33 | 医用吸引器 | 非强检 | 9
34 | 医用超声诊断仪超声源 | 非强检 | 2
普定县妇幼保健院计量设备统计表
序号 | 器具名称 | 检测类型 | 检测数量 | 备注
1 | 多参数监护仪 | 强制检定 | 2
2 | 血压计、血压表 | 强制检定 | 1
3 | CT | 强制检定 | 1
4 | 医用全景牙科X射线辐射源 | 强制检定 | 1
5 | 玻璃体温计 | 强制检定 | 50
6 | 阻抗听力计 | 强制检定 | 1
7 | 听力筛查仪 | 非强检 | 1
8 | 输液泵/注射泵 | 非强检 | 15
9 | 大型蒸汽灭菌设备 | 非强检 | 2
10 | 医用离心机 | 非强检 | 3
11 | 聚合酶链反应分析仪（PCR） | 非强检 | 1
12 | 呼吸机（有创） | 非强检 | 1
13 | 无创呼吸机 | 非强检 | 2
14 | 骨密度仪（超声） | 非强检 | 1
15 | 麻醉机 | 非强检 | 3
16 | 高频电刀 | 非强检 | 3
17 | 恒温箱/医用冷藏柜/冰箱 | 非强检 | 1
18 | 电解质分析仪 | 非强检 | 1
19 | 血细胞分析仪 | 非强检 | 1
20 | 生化分析仪 | 非强检 | 1
21 | 心脏除颤仪 | 非强检 | 2
22 | 婴儿培养箱 | 非强检 | 8
23 | 婴儿辐射台 | 非强检 | 6
24 | 尿液分析仪 | 非强检 | 1
25 | 生物安全柜 | 非强检 | 1
26 | 洁净工作台 | 非强检 | 2
27 | 生物显微镜 | 非强检 | 2
28 | 温湿度计（机械式） | 非强检 | 0
29 | 冰箱温度计 | 非强检 | 1
30 | 尿沉渣分析仪 | 非强检 | 1
31 | 化学发光免疫分析仪 | 非强检 | 1
32 | 凝血分析仪 | 非强检 | 1
33 | 酶标分析仪 | 非强检 | 1
34 | 人体秤/婴儿秤 | 非强检 | 0
35 | 浮标式氧气吸入器 | 非强检 | 24
36 | 医用吸引器 | 非强检 | 3
37 | 化处卫生院计量设备 |  |  | 实际 检测 为准
38 | 马官卫生院计量设备
39 | 黄桶卫生院计量设备
40 | 定南卫生院计量设备
41 | 穿洞卫生院计量设备

## 表2
表2
| 检测机构性质 | 检测单价（元） | 检测总价（元）
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构
法定计量检定机构