普定县中医医院院内比选公告

因我院科室发展需求，拟采购一台多导联心电分析系统及一条宫腔镜，现决定以院内比选方式采购，欢迎符合资质的公司参加比选，现将比选有关事项公告如下：

一、项目名称：新增医疗器械采购

二、项目编号：ZY20250039

三、项目内容：一台多导联心电分析系统、一条宫腔镜

四、项目预算：7.8万

五、参选人条件：详见附件1第一款：参选供应商条件。

六、公示时间及报名地点：2025年11月12日至2025年11月19日下午17:00；请符合资质要求、有意参选的公司法定代表人或委托代理人在公示期内（正常上班时间）到普定县中医医院招采办（普定县中医医院原行政楼二楼）报名，报名时提供比选文件预审核。

七、比选时间：拟2025年11月20日上午10:00，如有变动，另行通知。

附件1.普定县中医医院设备、物资院内比选参选须知

- 2.需求参数

- 3.评选办法

4.参选文件及相关承诺书模板

- （联系人及电话：王庆喜 ，13721564009；

- 洪  松 ，17586743494）

- 普定县中医医院

2025年11月12日

附件1

普定县中医医院设备、物资院内比选

参选须知

一、参选供应商条件

1.依法取得国家规定的企业必备的各种证照；

2.具有合法、可靠的产品来源；

3.具有履行合同必须的产品供应保障能力；

4.法律法规规定的其他条件；

5.本次比选的参选单位资格和比选产品资质需通过审查。

二、参选产品要求

1.参选单位提供的产品必须符合国家承认的相应标准；

2.具备产品资质证明材料。

三、参选文件装订(必须胶装成册)

1.参选文件构成

（1）供应商基本情况介绍

（2）报价表（含付款方式），报价表中的报价及付款方式直接作为评分依据，不接受现场二次报价或更改付款方式

（3）参选供应商资质证明材料

（4）参选产品参数偏离表

（5）参选产品合格证明材料及彩页

（6）售后保障承诺

（7）业绩证明材料（提供合同或者中标通知书）

（8）常见维修处理报价表（含配件）

（9）评分细则涉及的其他内容

2.参选报价表

参选供应商应完整填写报价表并盖章。报价表中的单价应为包括税费、运费等所有费用在内的实际成交价格。报价表产品排列顺序应与参选产品基本情况汇总表中排列顺序及产品资格证明材料的装订顺序一致。

3.资质证明材料

参选单位提交的资质证明材料应能够证明自己有资格参加比选，证明其参选产品合格及符合甲方要求。说明中选后的合同履行能力。

4.比选文件共三份（必须胶装，正本一份、副本二份）。

四、参选文件递交

1.比选文件报名当天交招采办审核；

2.比选文件纸质版及电子版密封于比选当天递交并现场开封。

五、保证金缴纳及退还

1.保证金缴纳：参选供应商报名成功后在正式比选之前需向我院对公账户缴纳保证金5000（伍仟元整）元整，不接受现金及微信支付宝等现场缴纳(递交比选文件时同时出示缴纳保证金依据);

户名：普定县中医医院

账号：2351010001201100043948

行号：314711832357

银行：贵州普定农村商业银行股份有限公司

税号：12522527429990115M

保证金退还：在本次院内比选结束后，未被选中供应商3个工作日内无息退还，中选供应商待采购合同签订后无息退还。退还时，供应商提供保证金退还申请、退还收据等；

不予退还保证金的情况：

- 报名成功但未到比选现场签到；

- 中选供应商未在规定时间内与我院签订购销合同；

六、现场评选

1.坚持公开、公平、公正的原则，科学评估、由现场评选人员根据评分细则现场评分，择优选择中选供应商。

七、结果公示

比选结束后3个工作日内，在普定县中医医院网站公示中选结果。

八、其他事宜

参选供应商有下列行为者院方有权取消参选、中选资格

1.采用商业贿赂手段进行非法促销活动；

2.相互串通参选、排斥其他参选供应商公平竞争、损害其他参选供应商的合法利益；

3.采取行贿手段牟取中选；

4.提供虚假证明文件或者以其他方式弄虚作假骗取中选；

5.其他违反法律法规的行为。

附件2

1、多导联心电分析系统技术参数

一、主要功能优势

- 设备小巧轻便,主机重量＜1kg，标配可移动台车，适应于出诊、床旁移动心电采集等多种临床应用场景；

- 支持12/15/16/18导同步采集、同屏显示；

- 支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机；

- 具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测；

- ※具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入；

- 支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式；

- 外观及显示

- 显示屏≥9英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

- 屏幕显示内容：心电波形、导联、实时心率、记录时长、记录倒计时、走纸速度、增益、滤波器、电池电量指示、时间、患者详细信息、床号、日期、信息提示等

- 具备12/15/16/18/20导多种导联连接示意图，便于护士有实习医生使用；

- 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落情况进行实时监测报警；

- 采集器支持蓝牙移动网络技术，方便临床使用；

- 信息录入

- 具备标准触控软件盘，支持拼音输入法，方便医生进行信息输入；

- 具备先采集后补录患者信息，支持手工录入或从HIS提取；

- 具备心电采集前患者信息核查功能，防止信息录入错误或信息与实际患者不匹配；

- 具备扫码功能，可快速录入患者信息；

- 波形采集

- 支持快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集；

- 具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置；

- 具备心电波形重采集功能，无需再次输入患者信息，即可快速完成波形的重新采集；

- 具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，可加做右胸与后壁心电采集；

- 支持起搏心电采集功能；

- 存储与查找

- 本机支持大于20000份以上的病例数据存储，可设置自动清理时限；

- 具备病历管理功能，可对存储的病历进行查询、回放、上传、重采、加做、编辑、打印、删除等多种操作；

- 支持报告状态与上传状态显示，并支持以不同状态进行分类查询，方便医护人员快速进行病历的分类查找；

- 支持按患者姓名、性别、年龄、病历号、日期等多种方式查询；

- 具备按检查时间、床号、住院号进行病历列表的排序；

- 主要技术指标

- 输入阻抗：≥5MΩ

- 输入回路电流：＜0.1μA

- 噪声：＜15μVp-p

- 共模抑制比：＞89dB

- 时间常数：≥3.2s

- 耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%

- A/D转换：24bit

- 定标电压：1mV

- 标准灵敏度：10mm/mV

- 灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%

- 走纸速度：在25mm/s和50mm/s纸速时,误差不超过+5%

- 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线滤波

- 工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB

- 联网与输出

- 本机支持WIFI、4G联网；

- ※本机支持与医院现有的心电信息管理系统、HIS\EMR等第三方系统无缝集成；

- 提供蓝牙打印功能，供急诊、心内等科室现场打印纸质心电图；

- ※支持系统在线自动更新功能，便于系统升级维护；

- 电源

- 交直流两用，自动转换；

- 交流电源：交流 220V  50Hz；

- 直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作8小时以上；

- 配置

标准配置：平板电脑1台、心电放大器1个、蓝牙背夹1个、导联线1条、肢电极4个、胸电极6个、移动台车1台、充电线1根；

2、宫腔镜技术参数

- 用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等；

- ※镜体设计为一体式设计，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙，降低院感控制风险；

- ※超广角镜头，视场角≥90°；

- 视向角≤22°；景深3mm-100mm；

- 照明变化率：≤4%；

- 在A标准照明体下的显色指数Ra≥99；

- 在D65标准照明体下的显色指数Ra≥97；

- ※视场中心角分辨力≥2.56 C/(°)；

- ※插入部最大宽度≤5.4mm，插入部工作长度≤200mm，具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作，免扩宫；

- 镜面具有防反光设置，管鞘内有安全保障的绝缘层；

- ※单位相对畸变绝对差：≤3.4%；

- 光学玻璃晶棒、光纤、光锥，柱状晶体排列技术，采用新型光学系统设计，超高清分辨率；

- 插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔；

- 器械插入口为喇叭形，保证器械进入时便捷精准；

- ※密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；

- 密封帽为可拆卸设计，方便清洗及消毒；

- ※器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔，避免漏水；

- 进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕，方便医生操作，避免宫颈口损伤；

- 进出水通量在100mmHg压力下，水流量≥390mmL/分钟，在120mmHg压力下，水流量≥440mmL/分钟；

- 进出水阀开关可拆卸，方便消毒及维护；

- ※可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识；

- 配备器械：异物钳，器械为一体式成型设计，最大插入部外径Φ≥2.0mm；器械有颜色标识，蓝色为异物钳，方便区分使用；

- 配备器械：单开剪刀，剪刀头张开角：剪刀头部张开角度>30°，器械为一体式成型设计，最大插入部外径Φ≥2.0mm，器械插入部工作长度≥410mm，器械有颜色标识，红色为剪刀，方便区分使用；

- 单开剪刀具有良好的剪切性能，能顺利剪切2层21支纱布，剪切后无纤维拉出现象；

- 配备器械：活检钳，钳头张开角：钳头最大张开幅度≥45º，器械为一体式成型设计，最大插入部外径Φ≥2.0mm，器械插入部工作长度≥410mm，器械有颜色标识，黄色为活检钳，方便区分使用；

- 单开剪刀、活检钳、异物钳，均带限位拉杆，避免用力过猛出现误操作；

- 配备器械：高频手术电极（棒状电极），规格≥Φ2.3，插入部工作长度≥360mm；

- 宫腔钳有一定的弹性及夹持功能，夹持力≥10N；

- 器械具有良好的耐腐蚀性能，能满足YY/T0149-2006中沸水试验法b级要求；

- 宫腔钳、剪各连接部位牢固可靠，焊缝平整光滑，无虚焊、脱焊和堆焊现象；

- ※产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优；

附件3

评选办法

- 评选要素

本项目评选要素包括：报价及合理性、产品技术质量、供应商售后保障、历史成交业绩、企业综合实力等因素。

- 评选形式（采用以下步骤）

第一步：资格及符合性审查，初步选定入围参选人；

本项目评选小组将综合审查参选人资质情况及其参选文件是否符合比选文件的基本要求，符合者作为有效标并进入第二步，不符合作为无效参选商，不能进入第二步；

第二步：确定中选人（对于有同样品目的参选人，按评分细则对入围参选人相应评分，并计算其总得分）；

本项目评选采用综合评分法，评选小组将对通过资格及响应性审查的各合格参选人根据以下标准和方法进行评估。评分将按报价部分和技术商务部分分别进行，计算出各合格参选人的综合得分。评选小组按最终评选得分由高到低顺序推荐中选备选单位。若有相同的最高得分，则其中参选报价低的参选人将被排序在前；若有相同的最高得分且报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的参选人将被排序在前。

- 综合评分细则

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 报价得分=〔有效参选人最低报价÷本参选人报价〕×30（以总报价计算，不单项计算） 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，不重复享受政策。 |  |  |
|  |  | 20分 | 接受总货款平均分12个月支付得8分，每增加一个月加1分，以此类推计算总分（最高不超过20分）。 付款周期低于12个月支付不得分。 |  |  |
| 2 | 技术参数 | 30分 | 依据各参选人参选产品的主要技术指标、参数及性能等情况，以及与参选文件技术要求的偏离程度等进行评审 1. 参选产品全部技术参数符合或优于比选技术参数，得30分； 2.技术要求内“※”号项为关键指标，负偏离的每项减3分，扣完为止。 3.非“※”一项技术参数负偏离的每项减1分，扣完为止。 注：参选供应商在中选后，提供产品若与本项目比选文件中产品不符或者劣于参选文件中产品性能，将被取消其中选资格，造成严重后果的，追究其相关法律责任。 |  |  |
| 3 | 售后承诺 | 8分 | 承诺1年免费质保期为基本的资格条件（质保期内免费退换货），在此基础上每增加一年得2分，不增加不得分。 |  |  |
| 4 | 维修响应 时间评价 | 4分 | 承诺有专业厂家工程师负责维修事宜，承诺维修期间有备用设备使用。根据参选人对厂家工程师接到维修通知后承诺到达用户现场的时间由短至长的排名进行评价（参选人须结合售后机构距离项目现场的距离承诺到达现场进行维修服务的时间，承诺到达的时间不能超过48小时，须在参选文件中附承诺，无专业厂家工程师承诺不得分）。 1、第一名得4分；2、第二名得2 分；3、第三名或更低得0分。 |  |  |
| 5 | 业绩评价 | 3分 | 根据参选人或所投产品制造商提供针对本项目销售业绩份数进行评价。（须提供清晰的采购合同复印件或中标通知书复印件作为证明材料。≥3份得3分，不提供或提供不全不得分。 |  |  |
| 6 | 配套器械 维修成本评价 | 5分 | - 根据参选人提供宫腔镜配套使用的器械（剪刀、异物钳、活检钳）及多导联心电分析系统配件（导联线、蓝牙背夹、电池更换等配件）或者的报价由低到高排名进行评价。 - 1、第一名得5分；2、第二名得3分；3、第三名或更低得0分。 |  |  |
| 以上评分条款中涉及的合同、产品彩页等必须真实、有效，参选人需清楚比选文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次参选活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任一律自行承担。 备注：以上所提供的材料必须保证真实可信，如有虚假则取消参选资格并追究相关责任。 |  |  |  | 最后得分 |  |

- 最后得分计算方式

- 最终得分=所有评委评分总和/评委数量

- 排序原则

按得分由高到低顺序排序。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 六、中选原则

1.由评选人员综合评分后，按评分结果由高分到低分排序，推荐得分最高的前三名为中标候选供应商，按照得分最高的确定为中标供应商并发布比选结果公告；

2.如果得分第一中选供应商不能按比选文件要求和承诺或因特殊情况不能履行合同，原则上将在中选候选人中依序另行选择中选供应商并发布比选结果公告。

七、评选原则

1.公平地对待所有参选人；

2.比选文件及其比选文件澄清补充说明是评选依据；

3.评选人员应按照“公平公正、科学严谨”的原则；

4.评选内容严格保密。

- 八、中选的基本条件

1.比选文件必须对参选须知的要求完全响应；

2.参选人有良好的执行合同的能力；

3.该参选人的报价对采购人最有利；

4.能够提供最佳服务；

5.综合打分分值排序靠前。

九、最低价的参选人不一定为最终中选人。

附件4

1、封面

参选文件

项目编号：

项目名称：

单位名称：

详细地址：

联 系 人：

联系电话：

2、参选函格式

参选函

致普定县中医医院：

根据贵方为（项目名称____________）项目的比选公告（招标编号_______），现正式授权______（姓名、职务）代表____________（参选公司名称）提交比选文件。我公司在此声明同意如下：

一、一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务，并且满足比选文件规定的履约期限、地点；

二、我方同意本比选文件规定对我方可能存在的失信行为进行的惩戒；

三、我方同意本次比选采购的参选有效期为90天；

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的；

五、我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

六、我方同意提供按照贵单位可能要求的与此次采购有关的一切数据或资料，完全理解贵单位不一定要接受最低报价为最终中选人的要求；

七、与本次采购有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

联系电话：

参选人名称（单位盖章）：

法人代表（签字或印章）：

授权代表（签字或印章）：

日	期：	年  月  日

3、开标一览表

开标一览表

参选单位名称:

参选项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌及型号 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 优惠金额： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 最终总报价（人民币大写） ： 元 |  |  |  |  |  |  |

供应商：（单位公章）

法定代表人（或单位负责人）或委托代理人：（签字或印章）

日  期：  年   月    日

注：1、请供应商按比选公告的项目清单顺序要求情况填写

2、本表所填价格均包括其它所有费用

3、最终总报价=合计金额-优惠金额

4、法定代表人授权委托书（供应商根据自身情况在投标文件中提供（1）或（2））。

（1）法定代表人证明

（仅在法定代表人直接参选时须提供此证明）

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

法定代表人姓名：

身份证号码：

特此证明。

供应商：（单位公章）

年      月      日

附法定代表人身份证复印件。

（2）法定代表人委托书

（委托代理人参加投标时须提供此证明）

致普定县中医医院：

本授权声明：（供应商名称）的（法定代表人姓名）授权（被授权人姓名）为我方“（项目名称）”项目（采购项目编号：）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购的一切事宜。

特此声明。

附法定代表人身份证复印件                 附委托代理人身份证复印件

附全权代表情况：

姓   名：                      性 别：

身份证号码：

部   门：                      职 务：

电   话：                      传 真：

通讯地址：

邮政编码：

比选单位（单位盖章）：

法定代表人（签字或印章）：

年     月     日

5、资格承诺函

资格承诺函

致普定县中医医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的特定条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；【在参加采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有因未依法履约被有关行政部门处罚（处理）】；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特定条件；

（8）我单位（自然人）及其现任法定代表人（或单位负责人）、主要负责人近三年内没有行贿犯罪记录；
（9）我单位（自然人）没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：  年  月  日

6、投标响应及偏离表

技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术参数要求 | 投标文件技术参数响应内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此表投标人可自行添加 |  |  |  |  |  |  |

注：参选人递交的产品技术参数及要求与公告的技术参数与要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为符合公告的技术参数要求。

参选人名称（单位盖章）:

参选人法人代表或授权代表（签字或印章）：

日期：  年  月  日

7、业绩情况

要求及注意事项：合同复印或扫描件必需清晰，参选人应保证复印件或扫描件清晰可辨识相关内容，且真实有效。

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人可自行添加 |  |  |  |  |  |

供应商名称（单位盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或印章）：

日期：年  月 日

8、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

致普定县中医医院：

在贵单位组织的项目名称：     ，(项目编号：        ）采购中，我公司在完全理解本项目采购的服务要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的参选活动。并承诺如我公司有幸中选，我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，将提供足够的设备和专业技术能力保证本项目顺利完成。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

供应商名称（单位公章）：

日期：  年  月  日

9、资格信用承诺函

资格信用承诺函

我公司自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任。

公司名称：（盖章）

法人代表或授权委托人签字：

日    期：