## Sheet1
附件1
计量器具统计表
序号 | 器具名称 | 检测类型 | 数量 | 检测机构性质 | 备注
1 | 多参数监护仪 | 强制检定 | 19 | 法定计量检定机构
2 | 心电图机 | 强制检定 | 2 | 法定计量检定机构
3 | 无创自动测量血压计 | 强制检定 | 0 | 法定计量检定机构
4 | 血压计、血压表 | 强制检定 | 19 | 法定计量检定机构
5 | CT | 强制检定 | 1 | 法定计量检定机构
6 | DR | 强制检定 | 1 | 法定计量检定机构
7 | 医用全景牙科X射线辐射源 | 强制检定 | 1 | 法定计量检定机构
8 | 玻璃体温计 | 强制检定 | 50 | 法定计量检定机构
9 | 阻抗听力计 | 强制检定 | 1 | 法定计量检定机构
10 | 电子天平 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
11 | 移液器（管） | 非强检 | 8 | 法定计量检定机构
12 | 听力筛查仪 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
13 | 输液泵/注射泵 | 非强检 | 15 | 法定计量检定机构
14 | 大型蒸汽灭菌设备 | 非强检 | 2 | 法定计量检定机构
15 | 医用离心机 | 非强检 | 3 | 法定计量检定机构
16 | 聚合酶链反应分析仪（PCR） | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
17 | 呼吸机（有创） | 非强检 | 1
18 | 无创呼吸机 | 非强检 | 2 | 法定计量检定机构
19 | 骨密度仪（超声） | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
20 | 麻醉机 | 非强检 | 3 | 法定计量检定机构
21 | 高频电刀 | 非强检 | 3 | 法定计量检定机构
22 | 恒温箱/医用冷藏柜/冰箱 | 非强检 | 16 | 法定计量检定机构
23 | 电解质分析仪 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
24 | 血细胞分析仪 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
25 | 生化分析仪 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
26 | 心脏除颤仪 | 非强检 | 2 | 法定计量检定机构
27 | 婴儿培养箱 | 非强检 | 8 | 法定计量检定机构
28 | 婴儿辐射台 | 非强检 | 6 | 法定计量检定机构
29 | 尿液分析仪 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
30 | 生物安全柜 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
31 | 洁净工作台 | 非强检 | 2 | 法定计量检定机构
32 | 生物显微镜 | 非强检 | 2 | 法定计量检定机构
33 | 温湿度计（机械式） | 非强检 | 28 | 法定计量检定机构
34 | 冰箱温度计 | 非强检 | 15 | 法定计量检定机构
35 | 尿沉渣分析仪 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
36 | 化学发光免疫分析仪 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
37 | 凝血分析仪 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
38 | 酶标分析仪 | 非强检 | 1 | 法定计量检定机构
39 | 人体秤/婴儿秤 | 非强检 | 9 | 法定计量检定机构
40 | 浮标式氧气吸入器 | 非强检 | 24 | 法定计量检定机构
41 | 医用吸引器 | 非强检 | 3 | 法定计量检定机构
42 | 医用超声诊断仪超声源 | 非强检 | 2 | 法定计量检定机构
43 | 其他