## 非集采
附件2
2026年血透室专科耗材需求清单
序号 | 名称 | 医院在用厂家 | 技术参数要求 | 单位 | 预算价 | 预采购量 | 备注
1 | 一次性使用血液灌流器 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 吸附剂容量：130mL | 支 | 426 | 300 | 带样品 需线上采购
2 | 血液透析浓缩液（A液） | 天津泰士康医疗科技有限公司 | 普通，5L/1人份/桶 | 桶 | 19 | 2496
3 | 血液透析浓缩液（A液） | 天津泰士康医疗科技有限公司 | 低钙，5L/1人份/桶 | 桶 | 24.8 | 60 | 需线上采购
4 | 血液透析浓缩液（A液） | 天津泰士康医疗科技有限公司 | 高钙，5L/1人份/桶 | 桶 | 25 | 120 | 需线上采购
5 | 血液透析浓缩液（A液） | 天津泰士康医疗科技有限公司 | 含糖，5L/1人份/桶 | 桶 | 25 | 624 | 需线上采购
6 | 血液透析浓缩液（B液） | 天津泰士康医疗科技有限公司 | 6L/1人份/桶 | 桶 | 19 | 3120 | 需线上采购
7 | 离子交换树脂再生剂 | 青岛普瑞森医药科技有限公司 | 10KG/袋 | 袋 | 30 | 720
8 | 非吸收性外科缝线 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 适用于缝合人体组织，包括心血管等，聚丙烯线、7-0、90cm、8mm圆针3/8弧双针 | 包 | 60.85 | 3 | 带样品 需线上采购
9 | 非吸收性外科缝线 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 适用于缝合人体组织，包括心血管等，聚丙烯线、6-0、90cm、8mm圆针3/8弧双针 | 包 | 60.85 | 3 | 带样品 需线上采购
10 | 球囊扩张压力泵 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 公称容量：20ml，公称压力（atm/psi）：30/440，带三通 | 套 | 630 | 3 | 带样品 需线上采购
11 | 外周血管刻痕球囊扩张导管 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 0.035系统，球囊直径:5～7mm，球囊长度:40mm，工作长度:75cm。 | 根 | 7800 | 3 | 带样品 需线上采购
12 | 华膜牌聚丙烯（pp）熔喷滤芯 | 芜湖科膜过滤器材有限公司 | 20英寸,适用于杭州之江水处理设备有限公司HZJ(PLC)1500B机型使用 | 支 | 65 | 8
13 | 利尔康余氯试纸 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 50片/瓶，适用于快速检测水中余氯含量，检测范围：0-10mg/L | 瓶 | 65 | 3 | 带样品
14 | 水的总硬度检测试纸 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 100枚/瓶，检测范围：0-300mg/L以碳酸钙计 | 瓶 | 220 | 2 | 带样品
15 | 过氧乙酸浓度检测试纸 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 0.5*0.5cm,20条/瓶，适用于残留过氧乙酸浓度的快速检测，可指示过氧乙酸浓度范围：0-40mg/L | 瓶 | 75 | 1 | 带样品
16 | PH试纸（广泛试纸） | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 20袋/盒 | 盒 | 93 | 1
17 | 透析液过滤器 | 东丽株式会社東レ株式会社 | 适用于东丽医疗科技股份有限公司代理的TQS-88机型使用，由中空纤维、外壳、端盖、O型圈、封口胶和填充液组成，中空纤维材料为聚砜；外壳、端盖材料为聚碳酸酯；O型圈材料为硅橡胶；封口胶材料为聚氨酯；填充液为≤0.1%双氧水的反渗透水；产品经伽玛射线辐射灭菌；细菌滤除性能:LRV#≥3；内毒素滤除性能:LRV#≥8。 | 支 | 900 | 20 | 需线上采购
18 | 透析液过滤器 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | 适用于重庆山外山血液净化技术股份有限公司SWS-6000和SWS-6000A两种机型，产品由外壳（聚碳酸酯）、纤维膜（聚醚砜膜）、端盖（聚碳酸酯）、O形圈（硅橡胶）、封口胶（聚氨酯胶）和保护盖（聚乙烯）组成；电子束灭菌。 | 支 | 850 | 4 | 需线上采购
19 | 透析液过滤器 | 日机装株式会社Nikkiso Co., Ltd. | 适用于威高日机装(威海）透析机器有限公司代理的DBB-EXAS机型使用；膜材:聚酯-聚合物；内径/膜厚(pm):210/50；膜面积(m):1.0；灭菌方式:伽马射线；微粒滤除性能:微粒≥10um:25个/m,微粒≥25um:不超过；细菌滤除性能:小于1CFU/10mL；内毒素滤除性能:小于0.3EU/mL。 | 支 | 1000 | 6 | 需线上采购
20 | 血液透析干粉（A粉） | 重庆天外天生物技术有限公司 | 1人份/袋，A粉 | 袋 | 18 | 40 | 带样品 需线上采购
21 | 透析用干粉（A粉） | 重庆天外天生物技术有限公司 | 5人份/袋，A粉 | 袋 | 90 | 115 | 需线上采购
22 | 透析用干粉（A粉） | 重庆天外天生物技术有限公司 | 10人份/袋，A粉 | 袋 | 180 | 230 | 需线上采购
23 | 透析用干粉（B粉） | 重庆天外天生物技术有限公司 | 1人份/袋，B粉 | 袋 | 10 | 40 | 带样品
24 | 透析用干粉（B粉） | 重庆天外天生物技术有限公司 | 5人份/袋，B粉 | 袋 | 50 | 115 | 需线上采购
25 | 透析用干粉（B粉） | 重庆天外天生物技术有限公司 | 10人份/袋，B粉 | 袋 | 100 | 230 | 需线上采购
26 | 一次性使用换药包 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 由托盘18cm×11.3cm×2.5cm，棉球0.5g，创口贴2×7cm，碘伏消毒棉签8cm，纱布7.5×7.5cm，橡胶手套XS，无菌敷贴8cm×15cm，棉卷1.8×3.0cm，橡胶手套XS，治疗巾50cm×40cm，污物收集袋宽40cm×长30cm组成 | 根 | 3.6 | 3120 | 带样品
27 | 消毒湿巾 |  | 200*200mm100片/包，用于医疗机构物体表面和医疗设备表面的清洁和消毒，无色无味无毒、不起泡沫、不含酒精，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌 | 包 | 10 | 80 | 带样品
28 | 血透机用20%柠檬酸消毒液 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 江西分公司 | 5L*3桶 | 桶 | 200 | 60
29 | 血透机用50%柠檬酸消毒液 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 江西分公司 | 5L*3桶 | 桶 | 200 | 20
30 | 血透机专用次氯酸钠消毒液 | 山东利尔康医疗科技股分有限公司 | 5L/桶 | 桶 | 150 | 60
31 | 过氧乙酸消毒液 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 5L/桶 | 桶 | 230 | 2